| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Gabinete metálico estanco de 600x600x300 |  |  |
| 2 | 2 | Barra de distribución de Cu - 4x100A |  |  |
| 3 | 1 | Barra de distribución de Cu - 4x160A |  |  |
| 4 | 1 | Interruptor Automatico - 4x160A - 50kA |  |  |
| 5 | 3 | Interruptor Diferencial - 4x63 A - 30mA |  |  |
| 6 | 2 | Interruptor Termomagnetico - 4x80A - 10kA |  |  |
| 7 | 2 | Interruptor Termomagnetico - 4x63A - 10kA |  |  |
| 8 | 3 | Interruptor Termomagnetico - 2x32A - 10kA |  |  |
| 9 | 6 | Interruptor Termomagnetico - 2x50A - 10kA |  |  |
| 10 | 7 | Interruptor Termomagnetico - 2x16A - 10kA |  |  |
| 11 | 2 | Cablecanal ranurado de 60 x 40 x 2m |  |  |
| 12 | 40 | Conductor tipo subterraneo de 1x50mm2 |  |  |
| 13 | 54 | Cunductor tipo subterraneo de 4x16mm2 |  |  |
| 14 | 240 | Cunductor tipo subterraneo de 2x10mm2 |  |  |
| 15 | 300 | Cunductor tipo subterraneo de 2x2,5mm2 |  |  |
| 16 | 100 | Cunductor tipo subterraneo de 2x4mm2 |  |  |
| 17 | 58 | Cunductor tipo subterraneo de 2x6mm2 |  |  |
| 18 | 8 | Terminales de compresión para 50mm2 |  |  |
| 19 | 180 | Terminales de compresión para 10mm2 |  |  |
| 20 | 16 | Terminales de compresión para 16mm2 |  |  |
| 21 | 130 | Terminales de compresión para 2,5mm2 |  |  |
| 22 | 580 | Conductor verde amarillo de 4mm2 |  |  |
| 23 | 450 | Conductor unipolar rojo de 4mm2 |  |  |
| 24 | 450 | Conductor unipolar celeste de 4mm2 |  |  |
| 25 | 350 | Conductor unipolar de 2,5mm2 rojo |  |  |
| 26 | 350 | Conductor unipolar de 2,5mm2 celeste |  |  |
| 27 | 40 | Tomacorriente 2P+T - 20A |  |  |
| 28 | 26 | Tomacorriente 2P+T - 10A |  |  |
| 29 | 66 | Caja canal Rectangular |  |  |
| 30 | 210 | Tubo rigido de PVC 22mm |  |  |
| 31 | 150 | Unión de PVC 22mm |  |  |
| 32 | 300 | Conector de PVC 22mm |  |  |
| 33 | 108 | Curva de PVC 22mm |  |  |
| 34 | 600 | Grampa de sujesión PVC 22mm |  |  |
| 35 | 66 | Bastidor |  |  |
| 36 | 66 | Tapa |  |  |
| 37 | 138 | Tapon ciego |  |  |
| 38 | 12 | Bandeja portacable perforada de 100mm |  |  |
| 39 | 40 | Soporte mensula de pared para bandeja de 100 |  |  |
| 40 | 50 | Cupla de unión para bandeja de 100 |  |  |
| 41 | 2 | Curva para bandeja de 100mm |  |  |
| 42 | 28 | Caja de pase estanca de 20x20x10 |  |  |
| 43 | 28 | Bornera TEA de 4x25 |  |  |
| 44 | 112 | Protector aislante para bornera TEA 4x25A |  |  |
| 45 | 2 | Morceto derivación para 16/16mm |  |  |
| 46 | 21 | Caja de pase estanca de 15x15x10 |  |  |
| 47 | 10 | Cinta Aisladora x 20m |  |  |
| 48 | 3 | Precintos medianos x bolsa |  |  |
| 49 | 500 | Tarugo del 8 con tornillo |  |  |
| 50 | 60 | Tarugo del 10 con tornillo |  |  |
| 51 | 800 | Tarugo del 6 con tornillo |  |  |
| 52 | 50 | Puntera Hueca para 2,5mm2 |  |  |
| 53 | 30 | Puntera Hueca para 4mm2 |  |  |
| 54 | 20 | Puntera Hueca para 6mm2 |  |  |
| 55 | 20 | Puntera Hueca para 10mm2 |  |  |
| 56 | 20 | Puntera Hueca para 16mm2 |  |  |
| 57 | 3 | Riel Din |  |  |
| 58 | 28 | Plafon led 24W (30 x 30) luz blanca |  |  |
| 59 | 7 | Sensor de movimiento para bastidor |  |  |
| 60 | 13 | Secador de manos automatico 2500W |  |  |

Importe Total:

Son Pesos:

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma