| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Instalación y provisión de sistema de alarma contra incendio, compuesto por: - Central Digital contra incendio con bateria. Cantidad (1 unidad) - Sensor contra incendio digital fotoelectrico. Cantidad (54 unidades) - Sensores de Humo. Cantidad (3 unidades) - Pulsadores de incendio. Cantidad (10 unidades) Se adjuntan planos Cotizar la mano de obra de los materiales. |  |  |
|  |  | Total |  |  |

Importe Total:

Son Pesos:

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma