| **ITEM** | **CANT.** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 m | Cable Unipolar normalizado Iram 2.5mm Flexible CC5 3Colores: Verde, amarillo-Marrón/Negro/Rojo-Celeste.Marcas Kalop/Prismian o similar. |  |  |
| 2 | 300 m | Cable Unipolar normalizado Iram 1.5mm Flexible CC5 3Colores: Verde, amarillo-Marrón/Negro/Rojo-Celeste.Marcas Kalop/Prismian o similar. |  |  |
| 3 | 30 | Varilas cable canal con adhesivo 20x10. Color blanco. |  |  |
| 4 | 30 | Accesorios Cable Canal UNION 20X10. Color Banco. |  |  |
| 5 | 30 | Accesorios Cable Canal CURVA PLANA 20X10. Color Blanco |  |  |
| 6 | 30 | Accesorios Cable Canal T PLANA 20X10. Color Blanco. |  |  |
| 7 | 30 | Accesorios Cable Canal CODO INTERNO 20X10. Color Blanco. |  |  |
| 8 | 30 | Accesorios Cable Canal CODO EXTERNO 20X10. Color Blanco |  |  |
| 9 | 15 | Térmicas Bipolar 2x15Amp Normalizadas. |  |  |
| 10 | 100 | Tapas Bastidor-3 Módulos –Color Blanco. Marca Jeluz/Scheider. O similar. |  |  |
| 11 | 100 | Bastidores-3 Módulos. Marca Jeluz/ Schneider o similar. |  |  |
| 12 | 100 | Módulos Tomas Corriente. Color Blanco. Marca Jeluz/Schneider |  |  |
| 13 | 100 | Tapones Ciegos. Color Blanco Marca Jeluz/Schneider o similar. |  |  |
| 14 | 100 | Zócalos T8 con/Rotor y Casquillo G13. |  |  |
| 15 | 10 | Listón Doble Tubos Led 120cm. 18w. Color Blanco. |  |  |
| 16 | 50 | Cajas exteriores rectangulares Color Gris o Blancas.Marca Jeluz/Shneider o similar. |  |  |
| 17 | 20 | Cable canal Bandeja 100x50 mm Tira x2mts Pvc.Marca Kalop o similar. |  |  |
| 18 | 3 | Tablero caja para térmicas |  |  |
| 19 | 30 | Lámpras Led 15w. o 18w Rosca Edison E27-Luz Blanca. |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  |  |

Importe Total:

Son Pesos:

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sello Firma