## Presupuesto con modificaciones
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO ($) | COSTO TOTAL (ARS)
A | ESTRUCTURA, ENVOLVENTE Y MODIFICACIONES
A.1 | Verificación, control e impermeabilización de Cubierta Principal | m² | 57
A.2 | Recambio de chapa sinusoidal N° 27 (Incluye materiales y mano de obra) | m² | 47
A.3 | Pintura exterior de fachada (Color a definir por Inspección) | m² | 38
A.4 | Demolición de muro para nuevo portón (4x3m) | m² | 12
A.5 | Provisión e instalación de portón vehicular institucional (3x3m) | u | 1
A.6 | Levantamiento muro medianero con encadenado superior (CIRSOC 501) | m² | 15
A.7 | Suministro e instalación de 2 rejas de seguridad para ventanas (hierro macizo) | u | 2
A.8 | Revisión técnica, ajuste y pintura de carpinterías exteriores | u | 5
A.9 | Nueva puerta de ingreso principal de seguridad (incluye herrajes) | u | 1
A.10 | Desmonte y retiro de capa vegetal y suelo orgánico | m³ | 12
A.11 | Construcción de contrapiso vehicular (15cm) con malla 15x15 | m³ | 6
A.12 | Construcción de cubierta garage (Estructura de correas C + Chapa) | m² | 40
A.13 | Zinguería: Provisión y colocación de canaletas, babetas y bajadas | ml | 25
A.14 | Desagues pluviales | gl | 1
A.15 | Desplazamiento de escalera de ingreso | gl | 1
B | ESPACIOS HÚMEDOS (RECONSTRUCCIÓN TOTAL)
B.1 | Demolición de revestimientos y retiro de artefactos sanitarios | m² | 40
B.2 | Revestimiento cerámico paredes y pisos (Modelo por Inspección) | m² | 36
B.3 | Instalación sanitaria completa (Agua fría/caliente y desagües) | u | 1
B.4 | Artefactos y grifería (Juego completo línea institucional) | u | 1
B.5 | Mesada de granito y mueble bajo mesada (Cocina) | m | 3.4
B.6 | Bacha de acero inox y grifería monocomando | u | 1
C | ACABADOS INTERIORES (GENERALES)
C.1 | Pintura interior - Colores por Inspección | m² | 72
C.2 | Cielorraso PVC blanco 200x14mm (Incluye estructura metálica) | m² | 71
C.3 | Saneamiento de paredes y reparación de revoques | m² | 43
C.4 | Demolición de pared divisoria interior con retiro de escombros | m² | 14
C.5 | Refuerzo estructural: Dintel con perfiles PNU 120 hermanados | u | 1
C.6 | Pisos: Revestimiento Alto Tránsito (Elección por Inspección) | m² | 77
C.7 | Revisión técnica, ajuste y pintura de carpinterías interiores | u | 2
C.8 | Tratamiento de humedad de cimiento mediante barrera química | ml | 15
C.9 | Zócalos | ml | 75
D | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CLIMATIZACIÓN
D.1 | Bocas de iluminación y tomas (Cableado, cajas y módulos) | u | 24
D.2 | Artefactos de iluminación LED interiores (Paneles/Spots) | u | 10
D.3 | Artefactos de iluminación LED exteriores (Proyectores/Tortugas) | u | 2
D.4 | Instalación de Climatización (3 A/C Split F/C) | u | 3
D.5 | Sistema de Puesta a Tierra (Jabalina, caja y protocolo AEA) | u | 1
D.6 | Tablero General (Gabinete, Diferenciales y Termomagnéticas) | u | 1
E | SEGURIDAD E HIGIENE Y LIMPIEZA
E.1 | Matafuegos ABC 5kg y señalética de emergencia reglamentaria | u | 2
E.2 | Limpieza final de obra técnica y entrega de propiedad | gl | 1
- | TOTAL DE OBRA